## Climatizzazione invernale
Regolamento della Regione Liguria n° 6 dell'8/11/07: VALORI LIMITE di cui all'art.4
Allegato B: valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
|  |  | CALCOLO DEL FABBISOGNO LIMITE INVERNALE | [7 empty] | Legenda:
|  |  | Compilare le celle con i dati dell'edificio di cui si vuole calcolare il fabbisogno limite. | [8 empty] | editabile
risultato
Volume lordo riscaldato |  |  | 100 | m3 | Valore limite valido fino al 31/12/2007 |  |  |  | 110 | kWh/m2anno
Superficie esterna lorda |  |  | 100 | m2 | Valore limite valido dal 1/1/2008 |  |  |  | 100 | kWh/m2anno
Gradi giorno (GG) |  |  | 2100 |  | Valore limite valido dal 1/1/2010 |  |  |  | 88 | kWh/m2anno
Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espressi in kWh/m2anno
| Rapporto di forma dell'edificio S/V | Zona climatica
|  | A | B |  | C |  | D |  | E |  | F
|  | Fino a 600 GG | a 601 GG | a 900 GG | a 901 GG | a 1400 GG | a 1401 GG | a 2100 GG | a 2101 GG | a 3000 GG | a 3001 GG
| <=0,2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55
| >=0,9 | 45 | 45 | 60 | 60 | 85 | 85 | 110 | 110 | 145 | 145
Valori limite, validi dal 1 Gennaio 2008, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espressi in kWh/m2anno
| Rapporto di forma dell'edificio S/V | Zona climatica
|  | A | B |  | C |  | D |  | E |  | F
|  | Fino a 600 GG | a 601 GG | a 900 GG | a 901 GG | a 1400 GG | a 1401 GG | a 2100 GG | a 2101 GG | a 3000 GG | a 3001 GG
| <=0,2 | 9.5 | 9.5 | 14 | 14 | 23 | 23 | 37 | 37 | 52 | 52
| >=0,9 | 41 | 41 | 55 | 55 | 78 | 78 | 100 | 100 | 133 | 133
Valori limite, validi dal 1 Gennaio 2010, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espressi in kWh/m2anno
| Rapporto di forma dell'edificio S/V | Zona climatica
|  | A | B |  | C |  | D |  | E |  | F
|  | Fino a 600 GG | a 601 GG | a 900 GG | a 901 GG | a 1400 GG | a 1401 GG | a 2100 GG | a 2101 GG | a 3000 GG | a 3001 GG
| <=0,2 | 8.5 | 8.5 | 12.8 | 12.8 | 21.3 | 21.3 | 34 | 34 | 46.8 | 46.8
| >=0,9 | 36 | 36 | 48 | 48 | 68 | 68 | 88 | 88 | 116 | 116
Note on E12: EDILCLIMA inserire il volume lordo dell'edificio
Note on E13: EDILCLIMA Inserire la superficie esterna lorda dell'edificio
Note on E14: EDILCLIMA Inserire i gradi giorno del comune dell'edificio

## Trasmittanza termica
Regolamento della Regione Liguria n° 6 dell'8/11/07: VALORI LIMITE di cui all'art.4
Allegato C: valori limite di trasmittanza termica
Trasmittanza termica delle strutture opache verticali
Valore limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali
| Zona climatica | U (W/m2K)
| C - D - E | 0.4
| F | 0.35
Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate
Valore limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura in W/m2K
| Zona climatica | U (W/m2K)
| C - D -E | 0.35
| F | 0.31
Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti se la superficie vetrata dell'immobile è inferiore al 25% della totale superficie scambiante
Valore limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti in W/m2K
| Zona climatica | U (W/m2K)
| C - D - E | 2.8
| F | 2.2
Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti se la superficie vetrata dell'immobile è superiore al 25% della totale superficie scambiante
Valore limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti in W/m2K
| Zona climatica | U (W/m2K)
| C - D - E | < 2.1
| F | < 1.8

## Rendimento globale
Regolamento della Regione Liguria n° 6 dell'8/11/07: VALORI LIMITE di cui all'art.4
Allegato D: valori limite del rendimento dell'impianto termico
CALCOLO RENDIMENTO MEDIO STAGIONALE AMMISSIBILE
Definire il valore di potenza utile nominale del generatore.
Legenda:
|  | Pn | 0 | kW |  | editabile
|  | nglim | 0 | % |  | risultato
Rendimento globale medio stagionale limite dell'impianto termico
Il rendimento globale medio stagionale dell'imipanto termico deve essere superiore al valore fornito dalla seguente espressione:
Dove log(Pn) è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
Per valori di Pn superiori a 100 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 84%.
Note on H11: EDILCLIMA Inserire la potenza utile del generatore

## calc (hidden)
Regolamento della Regione Liguria n° 6 dell'8/11/07: VALORI LIMITE di cui all'art.4
Allegato B: valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale | [12 empty] | 1
Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espressi in kWh/m2anno
Rapporto di forma dell'edificio S/V | Zona climatica
| A | B |  | C |  | D |  | E |  | F
| Fino a 600 GG | a 601 GG | a 900 GG | a 901 GG | a 1400 GG | a 1401 GG | a 2100 GG | a 2101 GG | a 3000 GG | a 3001 GG | GG | 2100
<=0,2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | S/V | 1
>=0,9 | 45 | 45 | 60 | 60 | 85 | 85 | 110 | 110 | 145 | 145
| 45 | 120.2007 | 35.0669 | 120.0701 | 39.0281 | 110 | 40 | 109.9611 | 39.9833 | 109.9611 | EpiAnn | 110
|  |  | 120.2007 |  | 120.0701 |  | 110 |  | 109.9611
Valori limite, validi dal 1 Gennaio 2008, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espressi in kWh/m2anno
Rapporto di forma dell'edificio S/V | Zona climatica
| A | B |  | C |  | D |  | E |  | F
| Fino a 600 GG | a 601 GG | a 900 GG | a 901 GG | a 1400 GG | a 1401 GG | a 2100 GG | a 2101 GG | a 3000 GG | a 3001 GG | GG | 2100
<=0,2 | 9.5 | 9.5 | 14 | 14 | 23 | 23 | 37 | 37 | 52 | 52 | S/V | 1
>=0,9 | 41 | 41 | 55 | 55 | 78 | 78 | 100 | 100 | 133 | 133
| 41 | 111.1873 | 32.0602 | 110.2645 | 35.6253 | 100 | 35 | 99.9633 | 36.9833 | 99.9633 | EpiAnn | 100
|  |  | 111.1873 |  | 110.2645 |  | 100 |  | 99.9633
Valori limite, validi dal 1 Gennaio 2010, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espressi in kWh/m2anno
Rapporto di forma dell'edificio S/V | Zona climatica
| A | B |  | C |  | D |  | E |  | F
| Fino a 600 GG | a 601 GG | a 900 GG | a 901 GG | a 1400 GG | a 1401 GG | a 2100 GG | a 2101 GG | a 3000 GG | a 3001 GG | GG | 2100
<=0,2 | 8.5 | 8.5 | 12.8 | 12.8 | 21.3 | 21.3 | 34 | 34 | 46.8 | 46.8 | S/V | 1
>=0,9 | 36 | 36 | 48 | 48 | 68 | 68 | 88 | 88 | 116 | 116
| 36 | 96.1605 | 30.0575 | 96.0561 | 33.2238 | 88 | 34 | 87.9689 | 33.9858 | 87.9689 | EpiAnn | 88
|  |  | 96.1605 |  | 96.0561 |  | 88 |  | 87.9689